## Fiche produit
Fiche technique Web
Trousse chirurgie générale et digestive
FR
Indications : ◘ La trousse de chirurgie générale NEODRAP® est un dispositif non invasif destinée pour réaliser le drapage du patient pendant l’intervention chirurgicale interdisciplinaire aﬁn de garantir une barrière anti-germe. Propriétés : • Excellente résistance des matériaux à la rupture à l’état sec et humide. • Effet barrière contre les germes : Imperméabilité garantissant une barrière microbiologique en milieu sec et humide. • Excellente capacité d’absorption. • Résistance mécanique et réduction d’émission de particules. • Drapabilité : drapage étudié pour une application aseptique. • Adaptabilité « choix selon le type d’intervention ». • Résistance à la pénétration des liquides. • Excellent confort et respirabilité. • Fiabilité du non tissé au regard de la sécurité et de la lutte contre les risques infectieux en bloc opératoire. • Fabriqué en non-tissé hydrophobe aux liquides et aux fluides organiques. • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau sans laisser pénétrer les fluides dans les zones critiques. • Un renfort au niveau des zones critiques pour assurer l’imperméabilité et de maximiser la protection. • Convient pour les interventions de moyenne durée, en milieu sec ou avec peu de liquide. • Un usage unique qui supprime les dangers de contamination liés au retraitement et à la réutilisation. • Absence de charge électrostatique. • Non- inflammable • Apyrogène • Sans latex • Produit biocompatible. • La trousse de chirurgie générale NEODRAP® est développée testée et approuvée par les professionnels du bloc opératoire. Marquage : CE0297 Classe Produit : Is
Web Data Sheet
General surgery and digestive pack
EN
Indications : ◘ The general surgery and digestive pack NEODRAP® is a non-invasive device designed to drape the patient and staﬀ during surgical procedures in order to guarantee an anti-germ barrier. Properties : • Excellent resistance of materials to rupture in the dry and wet state. •Barrier effect against germs: Impermeability guaranteeing a microbiological barrier in dry and humid environments. • Excellent absorption capacity. • Mechanical resistance and reduction of particle emissions. • Drapability: draping designed for aseptic application. • Adaptability “choice according to the type of ntervention” • Resistance to liquid penetration. • Excellent comfort and breathability. • Reliability of the nonwoven with regard to safety and the fight against infectious risks in the operating room. • Made of hydrophobic nonwoven to liquids and organic fluids. • Permeable to air and water vapor without penetrating fluids into critical areas. • Reinforcement in critical areas to ensure waterproofness and maximize protection. • Suitable for interventions of medium duration, in a dry environment or with little liquid. • A single use that eliminates the dangers of contamination associated with reprocessing and reuse. • Absence of electrostatic charge. • Non-flammable. • Non-pyrogenic. • Latex free. • Biocompatible product. • The NEODRAP® general surgery and digestive pack is developed, tested and approved by operating room professionals. Marking : CE0297 Product Class : Is

## FR
Liste des références Chirurgie Générale et Digestive
GTIN | Référence | Qtée | Composition (FR) | Dessin
NEODRAP® Trousses Universelles
NEODRAP® Trousse universelle Set 1
6192421718795 | TR01001 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 75x90cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm
NEODRAP® Trousse universelle Set 1A
6192421723638 | TR01001A | 1 | Feuille Pasteur papier crêpé 90x90cm
|  | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 75x90cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm
NEODRAP® Trousse universelle Set2
6192421729302 | TR01002 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 2 | Champ latéraux adhésifs 75x90cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm
NEODRAP® Trousse universelle Set 6
6192421724093 | TR01006 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 75x90cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm
|  | 2 | Casaques Chirurgicales renforcées Taille : XL avec 4 Essuie mains
NEODRAP® Trousses Universelles Renforcées
NEODRAP® Trousse universelle renforcée Set 1
6192421723881 | TR02001 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 75x90 cm avec renfort
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm avec renfort
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm avec renfort
NEODRAP® Trousse universelle renforcée Set 3
6192421718801 | TR02003 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm Renforcée sur la longueur
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 90x90cm avec renfort
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x300cm avec renfort
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x230cm avec renfort
NEODRAP® Trousses Cœlioscopie
NEODRAP® Trousse Cœlioscopie Set 10
6192421718832 | TR02010 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 2 | Jambières Gynéco 75x120cm
|  | 3 | Champs latéraux adhésifs 90x90cm avec renfort
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm avec renfort
NEODRAP® Trousse Cœlioscopie Set 10A
6192421718818 | TR02010A | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 2 | Jambières Gynéco 75x120cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 90x90cm avec renfort
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm avec renfort
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm avec renfort
NEODRAP® Trousse Cœlioscopie Set 15AA
6192421726981 | TR02015AA | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 2 | Poches instruments 50cm x 50cm (1 compartiment)
|  | 1 | Poche d’extraction 10cm x15cm
|  | 2 | Jambières 75x130 avec fente de 40cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 90x90cm avec renfort
|  | 1 | Champ adhesif renforcé 100x120cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm avec renfort
NEODRAP® Laparotomie / Laparoscopie
NEODRAP® Trousse Laparoscopie Set 1
6192421726585 | TR08001 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Poche d’extraction 10cm x15cm
|  | 1 | Champ de laparotomie 260x270cm, jambières intégrées, fenêtre périnéale avec 2 poches
NEODRAP® Trousse Laparoscopie Set 2
6192421724307 | TR08002 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 1 | Poche d’extraction 10cm x 15cm
|  | 1 | Champ de laparotomie 260x270cm, jambières intégrées, fenêtre périnéale avec 2 poches
NEODRAP® Trousse Laparoscopie Set 3
6192421724178 | TR08003 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 1 | Poche d’extraction 10cm x 15cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 1 | Champ de laparotomie 260x270cm, jambières intégrées, fenêtre périnéale avec 2 poches
NEODRAP® Trousse Abdomino-périnéale Set 05
6192421723904 | TR08005 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 1 | Poche d’extraction 10cm x15cm
|  | 2 | Champs latéraux adhésifs 75x90cm avec renfort
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm
|  | 1 | Champ de laparotomie 260x270cm, jambières intégrées, fenêtre périnéale avec 2 poches

## EN
General and Digestive Surgery pack
GTIN | Reference | Qtée | Composition | Dessin
NEODRAP® Universal pack
NEODRAP® Universal pack Set1
6192421718795 | TR01001 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 2 | Side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150X240cm
|  | 1 | Adhesive foot drape 180x180cm
NEODRAP® Universal pack Set1A
6192421723638 | TR01001A | 1 | Pasteur wrap Crepe paper 90x90cm
|  | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 2 | Side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150X240cm
|  | 1 | Adhesive foot drape 180x180cm
NEODRAP® Universal pack Set2
6192421729302 | TR01002 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 2 | Side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150X240cm
|  | 1 | Adhesive foot drape 180x180cm
NEODRAP® Universal pack Set 6
6192421724093 | TR01006 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 2 | Side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150X240cm
|  | 1 | Adhesive foot drape 180x180cm
|  | 2 | Reinforced Surgical gowns Size : XL with 4 Hand wipe
NEODRAP® Universal pack reinforced
NEODRAP® Universal pack reinforced Set 1
6192421723881 | TR02001 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 2 | Reinforced side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Reinforced adhesive head drape 150x240cm
|  | 1 | Reinforced adhesive foot drape 180x180cm
NEODRAP® Universal pack reinforced Set 3
6192421718801 | TR02003 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm Reinforced on the length
|  | 2 | Reinforced side adhesive drape 90x90cm
|  | 1 | Reinforced adhesive head drape 150x300cm
|  | 1 | Reinforced adhesive foot drape 180x230cm
NEODRAP® Universal pack reinforced
NEODRAP® Coelioscopy pack Set 10
6192421718832 | TR02010 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 2 | Gyneco stockinette75x120cm
|  | 3 | Reinforced side adhesive drape 90x90cm
|  | 1 | Reinforced adhesive head drape 150x240cm
NEODRAP® Coelioscopy pack Set 10A
6192421718818 | TR02010A | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 2 | Gyneco stockinette75x120cm
|  | 2 | Reinforced side adhesive drape 90x90cm
|  | 1 | Reinforced adhesive head drape 150x240cm
|  | 1 | Reinforced adhesive foot drape 180x180cm
NEODRAP® Coelioscopy pack Set 15AA
6192421726981 | TR02015AA | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 2 | Instrument pouch 50x50cm (1 compartment)
|  | 1 | Extraction pouch 10cm x15cm
|  | 2 | Gyneco stockinette75x130cm with slot 40cm
|  | 2 | Reinforced side adhesive drape 90x90cm
|  | 1 | Reinforced adhesive drape100x120cm
|  | 1 | Reinforced adhesive head drape 150x240cm
NEODRAP® Laparotomy/ Laparoscopy pack
NEODRAP® Laparoscopy pack Set 1
6192421726585 | TR08001 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Extraction pouch 10cm x15cm
|  | 1 | Laparoscopy drape 260x270cm, with integrated leggings, perineal aperture with 2 fluid collection pouch
NEODRAP® Laparoscopy pack Set 2
6192421724307 | TR08002 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 1 | Extraction pouch 10cm x 15cm
|  | 1 | Laparoscopy drape 260x270cm, with integrated leggings, perineal aperture with 2 fluid collection pouch
NEODRAP® Laparoscopy pack Set 3
6192421724178 | TR08003 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 1 | Extraction pouch 10cm x 15cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 1 | Laparoscopy drape 260x270cm, with integrated leggings, perineal aperture with 2 fluid collection pouch
NEODRAP® Abdomino-perineal pack Set 5
6192421723904 | TR08005 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 1 | Extraction pouch 10cm x15cm
|  | 2 | Reinforced side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150x240cm
|  | 1 | Adhesive foot drape 180x180cm
|  | 1 | Laparoscopy drape 260x270cm, with integrated leggings, perineal aperture with 2 fluid collection pouch