## Fiche produit
Fiche technique Web
Trousse Orthopédie - Traumatologie
FR
Indications : ◘ La trousse d'orthopédie NEODRAP® est un dispositif non invasif destinée pour réaliser le drapage du patient pendant l’intervention chirurgicale dont vous avez besoin pour la pose de prothèses de hanche, de genou, d'épaule et d'autres interventions orthopédiques aﬁn de garantir une barrière anti-germe. Propriétés : • Excellente résistance des matériaux à la rupture à l’état sec et humide. • Effet barrière contre les germes : Imperméabilité garantissant une barrière microbiologique en milieu sec et humide. • Excellente capacité d’absorption. • Résistance mécanique et réduction d’émission de particules. • Drapabilité : drapage étudié pour une application aseptique. • Adaptabilité « choix selon le type d’intervention ». • Résistance à la pénétration des liquides. • Excellent confort et respirabilité. • Fiabilité du non tissé au regard de la sécurité et de la lutte contre les risques infectieux en bloc opératoire. • Fabriqué en non-tissé hydrophobe aux liquides et aux fluides organiques. • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau sans laisser pénétrer les fluides dans les zones critiques. • Un renfort au niveau des zones critiques pour assurer l’imperméabilité et de maximiser la protection. • Convient pour les interventions de moyenne durée, en milieu sec ou avec peu de liquide. • Un usage unique qui supprime les dangers de contamination liés au retraitement et à la réutilisation. • Absence de charge électrostatique. • Non- inflammable • Apyrogène • Sans latex • Produit biocompatible. • La trousse d'orthopédie NEODRAP® est développée testée et approuvée par les professionnels du bloc opératoire. Marquage : CE0297 Classe Produit : Is
Web Data Sheet
Orthopedics - Traumatology pack
EN
Indications : ◘ The NEODRAP® orthopedic pack is a non-invasive device designed to drape the patient during surgery for hip, knee, shoulder and other orthopedic procedures in order to guarantee an anti-germ barrier. Properties : • Excellent resistance of materials to rupture in the dry and wet state. •Barrier effect against germs: Impermeability guaranteeing a microbiological barrier in dry and humid environments. • Excellent absorption capacity. • Mechanical resistance and reduction of particle emissions. • Drapability: draping designed for aseptic application. • Adaptability “choice according to the type of ntervention” • Resistance to liquid penetration. • Excellent comfort and breathability. • Reliability of the nonwoven with regard to safety and the fight against infectious risks in the operating room. • Made of hydrophobic nonwoven to liquids and organic fluids. • Permeable to air and water vapor without penetrating fluids into critical areas. • Reinforcement in critical areas to ensure waterproofness and maximize protection. • Suitable for interventions of medium duration, in a dry environment or with little liquid. • A single use that eliminates the dangers of contamination associated with reprocessing and reuse. • Absence of electrostatic charge. • Non-flammable. • Non-pyrogenic. • Latex free. • Biocompatible product. • The NEODRAP® orthopedics pack is developed, tested and approved by operating room professionals. Marking : CE0297 Product Class : Is

## FR
Liste des références Orthopédie - Traumatologie
GTIN | Référence | Qtée | Composition (FR) | Schéma
NEODRAP® Trousse Extrémité
NEODRAP® Trousse Extrémité Simple Set 1
6192421723515 | TR05001 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Serviette absorbante
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® Trousse Extrémité Simple Set 7
6192421725427 | TR05007 | 1 | Champ de table opératoire 140X200cm
|  | 5 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 2 | Casaques Chirurgicales renforcées Taille : XL avec 4 Essuie mains
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® Trousse Extrémité Simple Set 9
6192421724055 | TR05009 | 1 | Champ de table opératoire 140X200cm
|  | 1 | Serviette absorbante
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ d'approche 150x100cm
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® Trousse Extrémité Membre Supérieur Set 13
6192421729333 | TR05013 | 1 | Champ de table opératoire140x200cm
|  | 1 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ de main (Kraton) 225x300cm, ouverture Ø4cm
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie du Genou
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie du Genou Set 2
6192421723799 | TR05002 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 1 | Bande velcro 2,5x17cm
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ d'arthroscopie avec poche (kraton) 225x320cm
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie du Genou Set 10
| TR05010 | 1 | Champ de table opératoire 140X200cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ d'approche 150x100cm
|  | 1 | Champ d'arthroscopie avec poche (kraton) 225x320cm
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie du Genou Set 19C
6192421727506 | TR05019C | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Champ d'approche 120x150cm
|  | 1 | Champ d'arthroscopie (kraton) 225x320cm avec poche 90cm x 100cm
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie d’épaule
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie d’épaule Set18A
6192421727513 | TR05018A | 1 | Champ de table opératoire140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ de pied adhésif 225x200cm
|  | 1 | Champ en U 250X180cm, U droit 10X80cm
|  | 1 | Champ en U 225X240cm, U arrondi 10x80cm avec poche d'arthroscopie épaule
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie d’épaule Set18AA
6192421736676 | TR05018AA | 1 | Champ de table opératoire140x200cm
|  | 1 | Gaine caméra 14x250cm
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 2 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Champ d'arthroscopie avec poche (kraton) 225x320cm
NEODRAP® Trousse d'Arthroscopie d’épaule Set26
6192421723188 | TR05026 | 1 | Champ de table opératoire140x200cm
|  | 2 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 2 | Couvres chaussures
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 1 | Champ latéral adhésif 75x90cm
|  | 1 | Champ en U 250X180cm, U droit 10X80cm
|  | 1 | Champ en U 225X240cm, U arrondi 10x80cm avec poche d'arthroscopie épaule
NEODRAP® Trousse de Prothèse du Genou
NEODRAP® Trousse de Prothèse du Genou Set 4 NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 4
6192421724253 | TR05004 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 2 | Serviettes absorbantes 40x40cm
|  | 1 | Bande velcro 2,5x17cm
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ d'approche 120x120cm
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® Trousse de Prothèse du Genou Set 4A NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 4A
6192421723522 | TR05004A | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Bande velcro 2,5x17cm
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ de table opératoire 140x120cm
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® Trousse de Prothèse du Genou Set 11 NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 11
6192421723737 | TR05011 | 2 | Champs de table opératoires 140X200cm
|  | 2 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande velcro 2,5x17cm
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 1 | Champ d'approche 120x120cm
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® Trousse de Prothèse du Genou Set 23 NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 23
6192421727278 | TR05023 | 2 | Champs de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Champ pour table de Mayo 78x145cm
|  | 1 | Jambière Gynéco 75x120cm
|  | 1 | Champ d'approche 150x100cm
|  | 1 | Champ adhésif 150x200
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ d'extrémité inférieure (Kraton) 225x320cm, ouverture Ø7cm
NEODRAP® TROUSSE Isolation Verticale
NEODRAP® TROUSSE Isolation Verticale Set 6
6192421724246 | TR05006 | 1 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 1 | Serviette absorbante
|  | 2 | Poches instruments 38x40cm (1 compartiment)
|  | 1 | Champ d'isolation Verticale 250x330cm
NEODRAP® TROUSSE Isolation Verticale Set 17
6192421727728 | TR05017 | 1 | Champ de table opératoire140x200cm
|  | 1 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande adhésive 10x50cm
|  | 2 | Poches instruments 38x40cm (1 compartiment)
|  | 1 | Champ d'isolation Verticale 250x330cm
NEODRAP® Trousse de Hanche Renforcée
NEODRAP® Trousse de Hanche Renforcée Set 5
6192421723805 | TR05005 | 1 | Champ de table opératoire 140x200c
|  | 2 | Serviettes absorbantes
|  | 1 | Bande velcro 2,5x17cm
|  | 1 | Champ de table opératoire 140x120cm
|  | 1 | Champ d'approche 100x120cm
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ en U 225X280cm, U arrondi 10x100cm Renforcé
NEODRAP® Trousse de Hanche Renforcée Set 20
| TR05020 | 2 | Champ de table opératoire 140x200cm
|  | 4 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Champ latéral adhésif 75x90 cm avec renfort
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm avec renfort
|  | 1 | Champ de pied adhésif 180x180cm avec renfort
|  | 1 | Champ en U 225X280cm, U arrondi 10x100cm Renforcé
NEODRAP® Trousse Prothèse de Hanche Renforcée
NEODRAP® Trousse Prothèse de Hanche Renforcée Set 20BA
| TR05020BA | 2 | Champs de table140x200cm
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Champ d'approche 150x100cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x300cm
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ en U 225X280cm, U arrondi 10x100cm Renforcé
NEODRAP® Trousse Prothèse de Hanche Renforcée Set 20C
6192421729906 | TR05020C | 1 | Champ de table140x200cm
|  | 2 | Serviettes absorbantes
|  | 2 | Bandes adhésives 10x50cm
|  | 1 | Champ de table 140x120cm
|  | 1 | Champ d'approche 120x150cm
|  | 1 | Champ de tête adhésif 150x240cm avec renfort
|  | 1 | Alaize en U 150X210cm, U droit 14x75cm
|  | 1 | Champ en U 225X280cm, U arrondi 10x100cm Renforcé

## GB
list of references Orthopedics - Traumatology pack
GTIN | Reference | Qty | Composition (GB) | Design
NEODRAP® Extremity pack
NEODRAP® Upper extremity pack Set 1
6192421723515 | TR05001 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Upper extremity pack Set 7
6192421725427 | TR05007 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 5 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 2 | Reinforced Surgical gowns Size : XL with 4 Hand wipes
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Upper extremity pack Set 9
6192421724055 | TR05009 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Approch drape sheets 150x100cm
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Upper limb extremity pack Set 13
6192421729333 | TR05013 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Extremity Drape hand (elastic) 225x300cm, aperture with Ø4cm
NEODRAP® Knee arthroscopy pack
NEODRAP® Knee arthroscopy pack Set 2
6192421723799 | TR05002 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 1 | Velcro fastener 2,5x17cm
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Arthroscopy drape with fluid collection pouch (elastic) 225x320cm
NEODRAP® Knee arthroscopy pack Set 10
| TR05010 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Approch drape sheets 150x100cm
|  | 1 | Arthroscopy drape with fluid collection pouch (elastic) 225x320cm
NEODRAP® Knee arthroscopy pack Set 19C
6192421727506 | TR05019C | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Approch drape sheets 120x150cm
|  | 1 | Arthroscopy drape with fluid collection pouch 90cm x 100cm, (elastic) 225x320cm
NEODRAP® Shoulder Arthroscopy pack
NEODRAP® Shoulder Arthroscopy pack Set18A
6192421727513 | TR05018A | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Adhesive foot drape 225x200cm
|  | 1 | Adhesive slit sheet 250X180cm, U straight 10X80cm
|  | 1 | slit sheet 225X240cm, U rounded 10x80cm with shoulder arthroscopy drape
NEODRAP® Shoulder Arthroscopy pack Set18AA
6192421736676 | TR05018AA | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Video cable protection sheath 14x250cm
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 2 | Hand towel
|  | 1 | Arthroscopy drape with fluid collection pouch (elastic) 225x320cm
NEODRAP® Shoulder Arthroscopy pack Set 26
6192421723188 | TR05026 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 2 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 2 | Shoe covers
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 1 | Side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Adhesive slit sheet 250X180cm, U straight 10X80cm
|  | 1 | slit sheet 225X240cm, U rounded 10x80cm with shoulder arthroscopy drape
NEODRAP® Knee prosthesis pack
NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 4
6192421724253 | TR05004 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 2 | Hand towel
|  | 1 | Velcro fastener 2,5x17cm
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Approch drape sheets 120x120cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 4A
6192421723522 | TR05004A | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Velcro fastener 2,5x17cm
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Instrument table cover 140x120cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 11
6192421723737 | TR05011 | 2 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 2 | Hand towel
|  | 1 | Velcro fastener 2,5x17cm
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Approch drape sheets 120x120cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Knee prosthesis pack Set 23
6192421727278 | TR05023 | 2 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Mayo stand cover 78x145cm
|  | 1 | Gyneco stockinette75x120cm
|  | 1 | Approch drape sheets 150x100cm
|  | 1 | Adhesive drape 150x200cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Upper extremity drape (elastic) 225x320cm, aperture with Ø7cm
NEODRAP® Verticale isolation pack
NEODRAP® Verticale isolation pack Set 6
6192421724246 | TR05006 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Hand towel
|  | 2 | Instrument pouch 38x40cm (1 compartment)
|  | 1 | Vertical isolation drape 250x330cm
NEODRAP® Verticale isolation pack Set 17
6192421727728 | TR05017 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 1 | Hand towel
|  | 1 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 2 | Instrument pouch 38x40cm (1 compartment)
|  | 1 | Vertical isolation drape 250x330cm
NEODRAP® Reinforced hip pack
NEODRAP® Reinforced hip pack Set 5
6192421723805 | TR05005 | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 2 | Hand towel
|  | 1 | Velcro fastener 2,5x17cm
|  | 1 | Instrument table cover 150x120cm
|  | 1 | Approch drape sheets 100x12cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Reinforced Adhesive slit sheet 225X280cm, U rounded 10x100cm
NEODRAP® Reinforced hip pack Set 20
| TR05020 | 2 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 4 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Reinforced side adhesive drape 75x90cm
|  | 1 | Reinforced adhesive head drape 150x240cm
|  | 1 | Reinforced adhesive foot drape 180x180cm
|  | 1 | Reinforced Adhesive slit sheet 225X280cm, U rounded 10x100cm
NEODRAP® Trousse Prothèse de Hanche Renforcée
NEODRAP® Reinforced Hip Prosthesis pack Set 20BA
| TR05020BA | 2 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Approch drape sheets 150x100cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150x300cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Reinforced Adhesive slit sheet 225X280cm, U rounded 10x100cm
NEODRAP® Trousse Prothèse de Hanche Renforcée Set 20C
6192421729906 | TR05020C | 1 | Instrument table cover 140x200cm
|  | 2 | Hand towel
|  | 2 | Adhesive tape 10x50cm
|  | 1 | Instrument table cover 140x120cm
|  | 1 | Approch drape sheets 100x100cm
|  | 1 | Adhesive head drape 150x240cm
|  | 1 | Alaize adhesive slit sheet 150X210cm, U straight 14x75cm
|  | 1 | Reinforced Adhesive slit sheet 225X280cm, U rounded 10x100cm